## LOTTO_1
Lotto 1 | Arco a C – quantità: 1 | Reparto | Ortopedia e Traumatologia
SEZIONE 1.a CARATTERISTICHE TECNICHE – GENERATORE AD ALTA FREQUENZA E TUBO RX
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Potenza massima erogabile (in kW)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Tensione massima erogabile (in kV)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Capacità termica anodica (in HU)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Sistemi di controllo della temperatura e di raffreddamento (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Distanza fuoco-film (in cm)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Presenza di tecniche di esame libere e programmate (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Presenza di collimatore automatico in funzione del campo di esposizione (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Efficacia diagnostica del sistema composto da generatore e tubo radiogeno
SEZIONE 1.b STATIVO
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt9 | V9: Ergonomia e portabilità del sistema
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt10 | V10: Motorizzazione delle corse
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt11 | V11: Distanza tra intensificatore di brillanza e tubo RX
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt12 | V12: Intervallo di proiezioni (in gradi)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt13 | V13: Sistema di frenatura (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt14 | V14: Altre caratteristiche dello stativo
SEZIONE 1.c INTENSIFICATORE DI BRILLANZA
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt15 | V15: Dimensioni amplificatore di brillanza (in pollici)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt16 | V16: Matrice di acquisizione della camera CCD
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt17 | V17: Valore del DQE
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt18 | V18: Altre caratteristiche dell’intensificatore di brillanza
SEZIONE 1.d IMAGING
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt19 | V19: Caratteristiche tecnologiche dei monitor LCD (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt20 | V20: Dimensioni dei display (in pollici)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt21 | V21: Caratteristiche del carrello porta-monitor (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt22 | V22: Altre caratteristiche del sistema di imaging
SEZIONE 1.e ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt23 | V23: Semplicità e versatilità dei protocolli di acquisizione
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt24 | V24: Caratteristiche dell’interfaccia utente
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt25 | V25: Funzionalità dei software di gestione in dotazione
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt26 | V26: Capacità di archiviazione (espressa in numero di immagini)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt27 | V27: Cadenza di acquisizione delle immagini (in numero immagini al secondo)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt28 | V28: Altre caratteristiche funzionali utili alle attività cliniche
SEZIONE 1.f CONNETTIVITÀ ED OUTPUT DATI
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt29 | V29: Connettività a rete ospedaliera
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt30 | V30: Caratteristiche tecniche dei dispositivi (stampante e masterizzatore)
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | Addestramento e formazione del personale | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_2
Lotto 2 | quantità: 1 | Reparto | UTIC - Cardiologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecocardiografo di alta tecnologia
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: caratteristica B mode | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post-processing
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Doppler pulsato color power | pt3 | V3: Range di frequenza, HPRF, rappresentazione dei flussi lenti o in piccoli vasi
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA DEDICATI ALLA CARDIOLOGIA: analisi strain e analisi strain rate | pt4 | V4: Valutazione contestuale della FE con metodica specwle tracking o volumetrica (SPECIFICARE) per l’ecografo ad alta tecnologia
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt5 | V5: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt6 | V6: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt7 | V7: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico operative delle sonde offerte | pt8 | V8: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt9 | V9. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica del Doppler Pulsato, Color Doppler, PowerDoppler (sensibilità di rilevazione dei flussi molto lenti o veloci ed in vasi molto piccoli, precisione di rappresentazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv2 | Numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_3
Lotto 3 | quantità: 2 | Reparti: | Radiologia e Dipartimento di Medicina
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecografo multidisciplinare di media tecnologia
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: caratteristica B mode | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post-processing
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine | pt3 | V3: Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt4 | V4: Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzuine degli artefatti impostabili a più step,algoritmo di compaund spaziale attivo su sonde convex e lineari
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt5 | V5: Funzione per la ricostruzione panoramica di strutture anatomiche ed aree estese con possibilità di effettuare misurazioni sulle immagini ricostruite
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt6 | V6: Qualità del display, dei comandi e delle regolazioni . Presenza touch programmabile immagine a tutto schermo
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt7 | V7: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt8 | V8: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico operative delle sonde offerte | pt9 | V9: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso
Qualitativo | FATTORE DI SICUREZZA | pt10 | V10: Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente o arresto improvviso
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt11 | V11. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica del Doppler Pulsato, Color Doppler, PowerDoppler (sensibilità di rilevazione dei flussi molto lenti o veloci ed in vasi molto piccoli, precisione di rappresentazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv2 | Numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_4
Lotto 4 | quantità: 1 | Reparto | Anestesia e Rianimazione
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Ecotomografo portatile per incannulamento vasi
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: caratteristica B mode / M Mode/ Doppler Pulsato / Power Doppler | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica, triplex mode
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post-processing
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine | pt3 | V3: Rapporto tra la massima diagonale dedicata alla singola immagine ecografica effettiva attiva B/CFM/PW senza perdita di risoluzione e la dimensione del monitor offerto
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt4 | V4: Algoritmo per lo Speckle Reduction per la riduzuine degli artefatti impostabili a più step,algoritmo di compaund spaziale attivo su sonde convex e lineari
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt5 | V5: Software misurazione automatica/semi-automatica dell'intima vascolare (IMT) e per il calcolo dei parametri Doppler
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA qualità dei sw | pt6 | V6: Dotazione e valutazione di modulo Sonoelastografico e di Software per Biometria
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt7 | V7: Ingombro, peso
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt8 | V8: Caratteristiche del Monitor: angolo di rotazione, dimensione, risoluzione, altro
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt9 | V9: Capacità memoria, tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico operative delle sonde offerte | pt10 | V10: Tecnologia costruttiva, n° cristalli/elementi, gamma di frequenze, tecnologie supportate, compattezza e peso
Qualitativo | FATTORE DI SICUREZZA | pt11 | V11: Sistema idoneo ad evitare la perdita di dati/immagini in caso di interruzione di corrente o arresto improvviso
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt12 | V12: Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica del Doppler Pulsato, Color Doppler, PowerDoppler (sensibilità di rilevazione dei flussi molto lenti o veloci ed in vasi molto piccoli, precisione di rappresentazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv2 | Numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_5
Lotto 5 | quantità: 1 | Reparto | Nurologia - Stroke Unit
SEZIONE 1.a CARATTERISTICHE TECNICHE – Sistemi di Acquisizione segnali EEG
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Caratteristiche tecnico-qualitative della testina di acquisizione (numero di canali, acquisizione di segnali DC, trasmissione mediante Wi-Fi ed altro)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Caratteristiche tecniche del PC in dotazione (dimensione e qualità del monitor, S.O., capacità di archiviazione dei dati, accessori forniti, stampante ed altro)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Caratteristiche del sistema di acquisizione (frequenza di campionamento, velocità di conversione A/D, CMRR ed altro)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Caratteristiche qualitative dei Software di gestione dei dati (specificare le funzionalità di ciascuno)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Ergonomia del sistema portatile per l’accertamento di morte cerebrale
SEZIONE 1.b Sistema di Refertazione
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Caratteristiche tecniche del Computer (dimensione e risoluzione del display, capacità di archiviazione, S.O., stampante ed altri componenti forniti)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Caratteristiche dei software di gestione ed analisi dei dati EEG ed EMG (specificare le tipologie e le funzionalità permesse)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Caratteristiche dei software di sincronizzazione e di refertazione dei dati (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt9 | V9: Acquisizione dei dati mediante sistema Wi-Fi
Qualitativo | Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Diagnostica | pv1 | Vv1: Automatismi presenti nel sistema e modalità di interazione con lo strumento
Qualitativo | Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Diagnostica | pv2 | Vv2: Caratteristiche dell’elaborazione effettuata dal sistema sui dati acquisiti - numero ed utilità clinica specifica dei pacchetti software inseriti nell’offerta
Qualitativo | Prova dimostrativa/visione apparecchiatura - Efficacia Diagnostica | pv3 | Vv3: Velocità di acquisizione ed elaborazione dei dati in relazione alla durata dell’esame
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_6
Lotto 6 | quantità: 1 | Reparto | Radiologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – SISTEMA PER ELASTOGRAFIA EPATICA
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: funzionalità B mode, A mode e M mode | pt1 | V1: Range dinamico, n° di canali, frame rate massimo, armonica e altre specifiche tecniche caratterizzanti le funzionalità
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Qualità dell’immagine ecografica | pt2 | V2: Ingrandimento massimo, risoluzione e definizione dell’immagine al massimo ingrandimento post - processing
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: interfaccia pannello operativo-utente | pt3 | V3: Tipologia e num di funzioni selezionabili da pannello operativo (settaggi, presets personalizzabili, modalità di lavoro e altro)
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: qualità dei sw | pt4 | V4: Qualità del software per l’analisi degli stati fisio-patologici del parenchima epatico
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: qualità dei sw | pt5 | V5: Qualità del sistema di regolazione dei parametri di immagine
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: qualità dei sw | pt6 | V6: Caratteristiche dell’algoritmo per la riduzione degli artefatti
Qualitativo | UTILITA’ DIAGNOSTICA: Archiviazione dati | pt7 | V7: Capacità di archiviazione (in GB)
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: consolle | pt8 | V8: Dimensioni del monitor (in ‘’)
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: struttura | pt9 | V9: Ingombro, peso, capacità di disarticolazione
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: collegamento a dispositivi esterni | pt10 | V10: Tipologie di dispostivi di collegamento per trasmissione, refertazione ed archiviazione delle immagini
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt11 | V11: Esportazione immagini, report e dati in formati non proprietari
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Archiviazione dati e collegamento a dispositivi esterni | pt12 | V12: Inclusione di stampante per la stampa di report, immagini e dati
Qualitativo | ERGONOMIA DEL SISTEMA: Qualità tecnico-operative della sonda | pt13 | V13: Tecnologia costruttiva, frequenza centrale, compattezza e peso
Qualitativo | Efficacia diagnostica dei sistemi | pt14 | V14. Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA: efficacia diagnostica della qualità dell’imaging 2D (definizione, risoluzione, capacità di penetrazione, performance in pazienti difficili, workflow diagnostico) | pv1 | Qualità dell’immagine ecografia prodotta in termini di risoluzione e contrasto
Qualitativo | Prova visione -VALUTAZIONE CLINICA: qualità diagnostica di sistemi di elaborazione, processing e refertazione | pv2 | Efficacia dei sistemi, in termini di diagnosi clinica, rilevata in corso di esame
Qualitativo | Prova visione - VALUTAZIONE CLINICA in funzione della qualità diagnostica | pv3 | Livelli di utilità di eventuali altre caratteristiche in dotazione al sistema offerto in sede di prova dimostrativa
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | Addestramento e formazione del personale | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso ed a eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
totale sezioni: 1.a - 1.b - 1.c - 1.d - 1.e - 1.f -2
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_7
Lotto 7 | quantità: 1 | Reparto | Oftalmologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Fluoroangiografo
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Sistema di ripresa: definizione e qualità delle immagini e video acquisiti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Tipologia fonte luminosa, specifiche dei sistemi flash e di messa a fuoco
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Movimentazione elettrica: range di regolazione lungo le direzioni frontali e laterali (in cm)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Angoli di ripresa: tipologia e numero di angoli possibili
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Pupille di diametro ridotto: valori minimi di diametro (midriatico e non midriatico, in mm)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Compensazione diottrie: quantità di lenti in dotazione (numero e tipologia)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Modalità di imaging: tipologie e relative specifiche tecniche
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Fonti laser: Tipologie e relative caratteristiche tecniche
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt9 | V9: Risoluzione assiale e laterale (in µm)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt10 | V10: Sistemi d’interfaccia con altri dispositivi e rete aziendale
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt11 | V11: Software di analisi e archiviazione dei dati: caratteristiche e funzionalità consentite
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt12 | V12: Software di analisi 3D degli strati retinici
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt13 | V13: PC: dimensione del display (in “)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt14 | V14: PC: Capacità di archiviazione totale (HD interno ed eventuale espansione, in GB)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt15 | V15: Caratteristiche tavolo da lavoro: dimensioni, eventuali movimentazioni elettriche e ulteriori accessori forniti
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt16 | V16: Numero di utilità cliniche di altre caratteristiche costruttive e progettuali che rendono efficace il sistema per gli utilizzi previsti differenti da quelle valutate in altre sezioni di questa tabella
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti

## LOTTO_8
Lotto 8 | quantità: 1 | Reparto | Oftalmologia
SEZIONE 1 CARATTERISTICHE TECNICHE – Campimetro computerizzato
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Caratteristiche Offerte
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt1 | V1: Interfaccia con l’utente (semplicità, immediatezza, …)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt2 | V2: Intervallo di intensità dello stimolo (in asb)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt3 | V3: Caratteristiche del software di analisi utili allo studio del campo visivo del paziente (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt4 | V4: Caratteristiche dei software aggiuntivi per studio dei follow-up ed altro (specificare)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt5 | V5: Up-grades disponibili (specificare le tipologie)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt6 | V6: Ergonomia dello strumento (dimensioni, …)
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt7 | V7: Prova dimostrativa
Qualitativo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura in rapporto alla qualità | pt8 | V8: Efficacia diagnostica del dispositivo
SEZIONE 2 FORMAZIONE
Qualitativo | FORMAZIONE del PERSONALE | pF | VF: Impegno temporale del corso ed argomentazioni del corso stesso e ad eventuali condizioni migliorative offerte rispetto a quelle minime richieste
SEZIONE 3 ASSISTENZA TECNICA E TEMPI DI INTERVENTO
Criterio di valutazione | Elemento di valutazione | Punteggio | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa | Parametro di valutazione/Caratteristica tecnica migliorativa
Qualitativo | Servizio di assistenza tecnica successiva alla vendita | pG | Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Qualitativo | Manutenzione straordinaria | pM | Tempi di intervento e di risoluzione guasto
Numero di mesi di garanzia offerti oltre ai minimi richiesti
Tempi di intervento e di risoluzione guasto rspetto ai minimi richiesti